Flat faced connections for Iron pipe BSP

  To suit 4001, 4002, 4004, 4006, 7761

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  16220-21 |  DN15 |  ½" |
|  16220-12                    |  DN20 |  ¾" |
|  16220-63                      |  DN25     |  1” |
|  16220-64                     |  DN32 |  1¼” |
|  16220-65                    |  DN40 |  1½" |
|  16220-66                     |  DN50 |  2" |